Опросный лист для заказа теплового пункта

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Местонахождение / Адрес объекта |  |

# Греющий контур.

| Теплоноситель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура в подающем трубопроводе (зима/лето) | °С |  |
| Температура в обратном трубопроводе (зима/лето) | °С |  |
| Располагаемый перепад давления | кгс/см2 |  |
| Давление в обратном трубопроводе | кгс/см2 |  |

Узлы присоединения.

| Отопление | Схема присоединения (выбрать нужное) |  | Зависимая |  |  | Независимая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка | кВт |  |  |  |  |
|  | Температура на входе ТП | °С |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе ТП | °С |  |  |  |  |
|  | Необходимый перепад давления на выходе ТП | кгс/см2 |  |  |  |  |
|  | Высота верхней точки системы отопления | м |  |  |  |  |
|  | Объем системы отопления | м3 |  |  |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление для системы отопления | кгс/см2 |  |  |  |  |

| ГВС | Способ присоединения к тепловой сети (выбрать нужное) |  | Непосредственное присоединение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Через теплообменник |  |  |  |
|  | Схема присоединения теплообменника (выбрать нужное) |  | Одноступенчатая |  |  |  |
|  |  |  | Двухступенчатая |  |  |  |
|  | Максимальная часовая тепловая нагрузка (Максимальный часовой расход горячей воды) | кВт (м3/час) |  |  |  |  |
|  | Температура горячей воды | °С |  |  |  |  |
|  | Температура холодной воды | °С |  |  |  |  |
|  | Давление холодной воды | кгс/см2 |  |  |  |  |
|  | Необходимое давление воды на выходе ТП | кгс/см2 |  |  |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление для системы ГВС | кгс/см2 |  |  |  |  |
|  | Наличие циркуляционного трубопровода |  | Есть |  |  | Нет |
|  | Расход воды в циркуляционном кольце | м3/час |  |  |  |  |
|  | Сопротивление циркуляционного кольца | кгс/см2 |  |  |  |  |

Примечание. Параметры холодной воды задаются только в случае присоединения через теплообменник.

| Вентиляция | Схема присоединения (выбрать нужное) |  | Зависимая |  |  | Независимая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка | кВт |  |  |  |  |
|  | Температура на входе ТП | °С |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе ТП | °С |  |  |  |  |
|  | Необходимый перепад давления на выходе ТП | кгс/см2 |  |  |  |  |
|  | Высота верхней точки системы вентиляции | м |  |  |  |  |
|  | Объем системы вентиляции | м3 |  |  |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление для системы вентиляции | кгс/см2 |  |  |  |  |

Сведения о заказчике.

| Организация |  |
| --- | --- |
| Лицо, заполнившее опросный лист |  |
| Контактный телефон |  |